化工学院实验室安全检查情况通报

学院于2015年5月5日下午对实验室进行安全检查，发现实验室存在以下问题需要进行整改：

1.精细化工楼二楼和三楼走廊堆放较多橱柜及杂物需清理；

2.部分实验室内存放废弃电脑、设备等需报废；

3.部分实验室内存放纸箱等易燃物品较多需及时处理；

4.部分实验室气瓶较多需进行安全处理；

5.部分实验室的实验台面、地面脏乱需及时清理；

6.个别实验室冰箱摆放密集，冰箱上有大量的覆盖物，冰箱内存食品调料等，需对冰箱进行安全处理并对学生进行安全教育和管理。

请相关实验室根据以上情况及时进行自查整改。

化工学院

2015-5-6